## 2022年6月
黄鹤楼酒业有限公司2022年6月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | 总磷 T-P (mg/L) | pH
武汉 | 2022-06-06 | 83 | 2.8 | 1.23 | 7.3
| 2022-06-08 | 30 | 0.5 | 0.18 | 7.8
| 2022-06-14 | 25 | 0.4 | 0.48 | 7.9
| 2022-06-16 | 24 | 0.2 | 0.87 | 7.9
| 2022-06-20 | 6 | 2.7 | 1.15 | 7.4
| 2022-06-21 | 14 | 0.8 | 1.2 | 7.7
| 2022-06-24 | 41 | 0.5 | 1.11 | 7.7
| 2022-06-28 | 214 | 2 | 1.22 | 7
| 排放标准 | 400 | 30 | 3 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2022-06-01 | 27 | 0.8 | 0.05 | 7.2
| 2022-06-02 | 29 | 0.5 | 0.03 | 7.2
| 2022-06-06 | 50 | 1.1 | 0.05 | 7.2
| 2022-06-07 | 42 | 1.7 | 0.08 | 7
| 2022-06-08 | 39 | 1.5 | 0.08 | 7.4
| 2022-06-09 | 69 | 1.5 | 0.05 | 7.4
| 2022-06-10 | 45 | 1.8 | 0.09 | 7.5
| 2022-06-13 | 51 | 1.7 | 0.15 | 7.7
| 2022-06-14 | 32 | 1.8 | 0.06 | 7.5
| 2022-06-15 | 39 | 2.8 | 0.09 | 7.3
| 2022-06-16 | 39 | 3.4 | 0.07 | 7.3
| 2022-06-17 | 57 | 3.9 | 0.29 | 7.4
| 2022-06-20 | 66 | 5.5 | 0.14 | 7.5
| 2022-06-21 | 53 | 2.2 | 0.06 | 7.6
| 2022-06-22 | 53 | 1.5 | 0.06 | 7.4
| 2022-06-23 | 47 | 3.1 | 0.23 | 7.4
| 2022-06-24 | 39 | 3.8 | 0.17 | 7.4
| 2022-06-27 | 62 | 3.4 | 0.14 | 7.6
| 排放标准 | 400 | 30 | 3 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100%