## 2022年9月
黄鹤楼酒业有限公司2022年9月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | 总磷 T-P (mg/L) | pH
武汉 | 2022-09-01 | 6 | 0.6 | 0.67 | 8.1
| 2022-09-05 | 26 | 0.4 | 1.28 | 7.9
| 2022-09-06 | 12 | 0.7 | 1.15 | 7.8
| 2022-09-14 | 11 | 0.7 | 1.46 | 7.8
| 2022-09-16 | 28 | 0.6 | 1.29 | 8
| 2022-09-20 | 125 | 15.3 | 1.05 | 7.8
| 2022-09-21 | 89 | 6.4 | 1.36 | 7.8
| 2022-09-23 | 56 | 5.6 | 1.42 | 7.3
| 2022-09-27 | 6 | 0.6 | 1.28 | 7.8
| 2022-09-28 | 16 | 0.5 | 1.28 | 8
| 排放标准 | 400 | 30 | 3 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2022-09-01 | 44 | 2.6 | 0.2 | 7.1
| 2022-09-02 | 59 | 3.2 | 0.24 | 6.7
| 2022-09-05 | 33 | 0.3 | 0.32 | 6.8
| 2022-09-06 | 48 | 0.9 | 0.67 | 7.2
| 2022-09-07 | 48 | 1.7 | 0.47 | 7
| 2022-09-08 | 45 | 1.5 | 0.71 | 7
| 2022-09-09 | 53 | 2.3 | 0.41 | 6.9
| 2022-09-13 | 5 | 0.5 | 0.14 | 7.1
| 2022-09-14 | 11 | 0.1 | 0.25 | 7.1
| 2022-09-15 | 35 | 0.8 | 0.12 | 7.1
| 2022-09-16 | 29 | 0.3 | 0.09 | 7.3
| 2022-09-19 | 27 | 0.3 | 0.2 | 7.4
| 2022-09-20 | 35 | 0.6 | 0.17 | 7
| 2022-09-21 | 32 | 0.3 | 0.13 | 7.7
| 2022-09-22 | 50 | 0.6 | 1.15 | 7.8
| 2022-09-23 | 35 | 0.4 | 0.54 | 7.8
| 2022-09-26 | 30 | 0.6 | 0.39 | 8
| 2022-09-27 | 48 | 0.6 | 0.19 | 7.6
| 2022-09-28 | 38 | 0.6 | 0.18 | 7.8
| 排放标准 | 400 | 30 | 3 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100%